## свод 2015
Приложение № 17
к схеме и программе развития
Единой энергетической системы
России на 2016 – 2022 годы
Cводные данные по развитию электрической сети, класс напряжения которой ниже 220 кВ, на основании схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации (СиПР), утвержденных в 2015 году
Наименование субъекта Российской Федерации | Класс напряжения, кВ | Суммарная протяженность, км | Суммарная трансформаторная мощность, МВА | Примечание
ОЭС Северо-Запада
Архангельская область | 110 | 29.9 | 449
| 35 | 3.1 | 58.7
Калининградская область | 110 | 515.12 | 2836.6
Республика Карелия |  |  |  | нет информации
Республика Коми |  |  |  | нет информации
г. Санкт-Петербург | 110 | 388 | 9003
Ленинградская область | 110 | 0 | 4527.25
| 35 | 787.06 | 1234.3
Мурманская область | 110 | 360 | 1272
Новгородская область | 110 | 18.6 | 0
Псковская область | 110 | 0 | 320
| 10-0,4 | 0 | 169.1
ОЭС Центра
Белгородская область | 110 | 9.6 | 139
| 35 | 65.06 | 22.5
Брянская область | 110 | 41.5 | 226 | c КЛ
| 35 | 0 | 52
Владимирская область |  |  |  | нет информации
Вологодская область | 110 | 48.7 | 144
| 10-0,4 | 105.76 | 0 | КЛ, альтернативный вариант
Воронежская область |  |  |  | нет информации
Ивановская область | 10-0,4 | 195.1 | 129.2 | замена трансформаторов
Калужская область | 110 | 50.1 | 25 | по ВЛ 110 : 8,1 км (2016г.) - по реализуемым вводам; 42 км (2017) - по рекомендуемым вводам в соответствии с прогнозом ОАО "СО ЕЭС"
Костромская область | 110 | 0 | 77
| 35-0,4 | 2137.67 | 90.65
Курская область | 110 | 1.7 | 12.6
| 35 | 0 | 24
Липецкая область | 110 | 115.78 | 0
| 10-0,4 | 134.97 | 0
г. Москва |  |  |  | нет информации
Московская область | 110 | 607.73 | 7198.8
| 35 | 8 | 393.8
50 Мвар
Орловская область | 110 | 68.4 | 288.6
Смоленская область | 110 | 119.91 | 450.3
| 35-0,4 | 2758.5 | 126.9
Тамбовская область |  |  |  | нет информации
Тверская область | 110 | 0 | 368
| 10-0,4 | 0 | 38.7
Тульская область | 110 | 144.9 | 155 | по реализуемым вводам
| 35 | 31 | 16
| 10-0,4 | 2539.9 | 168.4
| 110 | 275 | 125
Ярославская область |  |  |  | нет информации
ОЭС Средней Волги
Республика Марий Эл | 110 | 3 | 31
Республика Мордовия | 110 | 25.8 | 62.6
Нижегородская область | 110 | 167 | 0
Пензенская область | 110 | 180.553 | 82
Саратовская область | 110 | 1.84 | 105
Самарская область | 110 | 280.96 | 2089.3 | нет информации
Республика Татарстан | 110 |  |  | нет информации
Ульяновская область |  |  |  | нет информации
Чувашская Республика | 110 | 5.03 | 214.5
ОЭС Юга
Республика Адыгея | 110 | 65.9 | 433
| 35 | 0.4 | 119
Астраханская область | 110 | 48.34 | 100
Волгоградская область |  |  |  | нет информации
Республика Дагестан |  |  |  | нет информации
Республика Калмыкия |  |  |  | нет новых вводов ввиду отсутствия новых потребителей
Кабардино-Балкарская республика | 110 | 46
| 10-0,4 | 65.2
Карачаево-Черкесская Республика |  |  |  | нет информации
Краснодарский край | 110 | 293.13 | 564 | c учетом КЛ и КВЛ
| 35 | 25.8 | 158
Ростовская область | 110 | 48 | 212
Республика Северная Осетия-Алания | 110 |  |  | нет информации
Республика Ингушетия | 110 | 0 | 40
| 35 | 11 | 25.2
Ставропольский край | 110 | 151.62 | 630
Чеченская республика | 110 | 0 | 0
| 35 | 0 | 58.6
| 10-0,4 | 850 | 50
ОЭС Урала
Кировская область | 110 | 1.9 | 40
| 35 | 1.71 | 32
Курганская область | 110 | 0 | 50
Оренбургская область | 110 | 129.65 | 180 | с КЛ
| 35 | 4 | 0 | с КЛ
Пермский край |  |  |  | нет информации
Республика Башкортостан |  |  |  | нет информации
Свердловская область |  |  |  | нет информации
Тюменская область | 110 | 34.2 | 464.6
| 35 | 0 | 19.4
| 10-0,4 | 278.2 | 75.5
Удмуртская республика | 110 | 0 | 66
Челябинская область | 110 | 181.9 | 66.25 | нет информации
Ямало-Ненецкий автономный округ | 110 | 180 | 0
| 35 и ниже | 20.5 | 0
Ханты-Мансийский автономный округ | 110 | 67.1 | 890
ОЭС Сибири
Алтайский край | 110 | 178.6 | 289.6
Забайкальский край | 110 | 223.8 | 281.3
| 35 | 13 | 100
Иркутская область | 110 | 364.3 | 2466.3
| 35 | 1021.36 | 761.7
Кемеровская область |  |  |  | нет информации
Красноярский край | 110 | 1203.2 | 663
| 35 | 22 | 12.6
Новосибирская область | 110 | 6.52 | 494
Омская область | 110 | 0 | 1050
| 35 | 333.37 | 0
| 10-0,4 | 144.8 | 128.85
Республика Алтай | 110 | 42 | 0
Республика Бурятия | 110 | 43.1 | 241.7
Республика Хакасия | 110 | 30 | 18
Томская область | 110 | 0 | 243.5
ОЭС Востока
Хабаровский край | 110 | 96 | 276
| 35 | 0 | 22.6
Амурская область | 110 | 32.3 | 292.6 | с КЛ
Еврейская автономная область |  |  |  | нет информации
Приморский край | 110 | 505.4 | 1759.6
| 35 | 339.4 | 523.65
Республика Саха ( Якутия) | 110 | 3.6 | 176
Примечание: по данным Схем и программ на период 2016-2020 гг.
=
3